| 山西交通技师学院 招生培训服务中心办公场所维修改造项目报价单 投标人名称（盖章）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 明 细 | 单位 | 数量 | 报价 |
| 旧改拆除 | 拆除现有装修 | 拆除旧有装修并清运垃圾 | 项 | 1 |  |
| 隐蔽工程 | 水电改造 | 拆除旧暖气片、暖气管、自来水管、更换DN32暖气主管道，更换暖气片，更换DN15PPR进水管；使用4mm²铜芯电线按图修改机电点位，校园内部安装电表箱 | 项 | 1 |  |
| 地面 | 瓷砖铺贴 | 800×800防滑瓷砖瓷砖铺贴 | ㎡ | 65.34 |  |
| 室外 | 外部台阶修复 | 拆除外部现有地面，300×600广场砖铺贴 | ㎡ | 30 |  |
|  | 门头 | 灯箱门头 | ㎡ | 5.94 |  |
| 墙面 | 乳胶漆 | 抗裂砂浆修补开裂墙体，石膏粉找平，批刮腻子粉两编，滚刷可可蛋奶色乳胶漆三遍 | ㎡ | 196.4 |  |
|  | 砌筑 | 砌筑12厚红砖墙体 | ㎡ | 22.8 |  |
|  | 门、窗、窗套、踢脚线 | 室内5CM厚套装办公门（含门锁），同色窗套、实木踢脚线，临街门使用断桥双层玻璃门；更换现有窗户，使用1.8壁厚80A双层断桥双层玻璃窗（可开启，可内倒），卫生间窗使用油砂玻璃 | 项 | 1 |  |
|  | LOGO形象墙 | 星月石石材纹理打底，亚克力按图制作 | 项 | 1 |  |
| 顶面 | 吊顶 | 轻钢龙骨石膏板吊顶，批刮腻子粉两遍，滚刷可可蛋奶色乳胶漆三遍 | ㎡ | 65.34 |  |
|  | 灯 | 办公吸顶灯1盏，LED办公长条办公灯5盏，筒灯4盏 | 项 | 1 |  |
| 卫生间 | 卫生间修缮 | 卫生间地面抬高，蹲便器1个、拖把池1个、镜面洗面台1套，小厨宝1台，换气扇1台，墙面挤塑板装饰 | 项 | 1 |  |
| 软装 | 窗帘 | 百叶帘 | 项 | 1 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |