山西交通技师学院

消防维保项目工程清单

| 序号 | 名 称 | 建筑面积㎡ | 序号 | 名 称 | 建筑面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车实训大车间 | 2264 | 15 | 红岩汽车实训车间 | 449 |
| 2 | 学生综合服务楼 | 1418.1 | 16 | 以升楼 | 5842 |
| 3 | 培训公寓 | 3067.5 | 17 | 毕昇楼 | 3886.7 |
| 4 | 数控实训车间（西外） | 397.3 | 18 | 振超楼 | 10280 |
| 5 | 数控实训车间（里） | 195 | 19 | 鲁班楼 | 8560 |
| 6 | 钳工实训车间 | 167.4 | 20 | 钣喷实训车间 | 1567 |
| 7 | 广汽实训车间（外） | 439.9 | 21 | 上汽大众实训车间 | 281 |
| 8 | 广汽实训车间（里） | 244 | 22 | 新建职工食堂 | 860.9 |
| 9 | 4号学生公寓楼 | 2631 | 23 | 新能源楼 | 4970 |
| 10 | 3号学生公寓楼 | 2631 | 24 | 北校教学楼 | 4981.5 |
| 11 | 2号学生公寓楼 | 2402 | 25 | 北校专业楼 | 1740.7 |
| 12 | 1号学生公寓楼 | 3967.6 | 26 | 北校办公楼 | 781.14 |
| 13 | 学生餐厅兼报告厅 | 2191 | 27 | 北校学生宿舍楼 | 3068.3 |
| 14 | 水泵房 | 60 | 28 | 北校单身职工楼 | 2565 |
| 合计 | 71900.04㎡ |  |  |  |  |
| 消防设施设备说明： - 1、室内消防栓 186个。2、室外消防栓 12个。3、水泵结合器8个。 - 4、消防水泵2台，控制柜1套。5、水箱2个，加压泵2套。 - 6、应急灯484个。7、安全出口及应急疏散指示共397个。 - 8、火灾自动报警系统:报警主机1台；手报14个；烟感97个；广播30个；声光报警器12个；电梯迫降4个；顶层280度防火阀1个；风机系统1套。 9、消防控制系统2套。 |  |  |  |  |  |

注：此表仅供报价参考。

报 价 单

| 项目名称 | 山西交通技师学院消防维保项目 |
| --- | --- |
| 维保面积 | 71900.04㎡ |
| 服务期限 | 3年 |
| 服务报价 | 元/年（大写 ） |

供应商(公章)：

供应商代表(签字或盖章)：

日　期：