山西交通技师学院
消防维保项目工程清单
	序号
	名  称
	建筑面积㎡
	序号
	名  称
	建筑面积㎡

	1
	汽车实训大车间
	2264
	15
	红岩汽车实训车间
	449

	2
	学生综合服务楼
	1418.1
	16
	以升楼
	5842

	3
	培训公寓
	3067.5
	17
	毕昇楼
	3886.7

	4
	数控实训车间（西外）
	397.3
	18
	振超楼
	10280

	5
	数控实训车间（里）
	195
	19
	鲁班楼
	8560

	6
	钳工实训车间
	167.4
	20
	钣喷实训车间
	1567

	7
	广汽实训车间（外）
	439.9
	21
	上汽大众实训车间
	281

	8
	广汽实训车间（里）
	244
	22
	新建职工食堂
	860.9

	9
	4号学生公寓楼
	2631
	23
	新能源楼
	4970

	10
	3号学生公寓楼
	2631
	24
	北校教学楼
	4981.5

	11
	2号学生公寓楼
	2402
	25
	北校专业楼
	1740.7

	12
	1号学生公寓楼
	3967.6
	26
	北校办公楼
	781.14

	13
	学生餐厅兼报告厅
	2191
	27
	北校学生宿舍楼
	3068.3

	14
	水泵房
	60
	28
	北校单身职工楼
	2565

	合计
	71900.04㎡

	消防设施设备说明：
1、室内消防栓 186个。2、室外消防栓 12个。3、水泵结合器8个。
4、消防水泵2台，控制柜1套。5、水箱2个，加压泵2套。
6、应急灯484个。7、安全出口及应急疏散指示共397个。
8、火灾自动报警系统:报警主机1台；手报14个；烟感97个；广播30个；声光报警器12个；电梯迫降4个；顶层280度防火阀1个；风机系统1套。
9、消防控制系统2套。



注：此表仅供报价参考。
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	项目名称
	山西交通技师学院消防维保项目

	维保面积
	71900.04㎡

	服务期限
	3年

	服务报价
	       元/年（大写            ）





供应商(公章)：
供应商代表(签字或盖章)：
日　期：
